## GE
MRI signal model validation calculator
Used to manually calculate values used in test_mri_signal_filter.py
Gradient Echo
t1 | t2 | m0 | t2_star | acq_te | acq_tr | expected
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0.51046
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.01 | 1 | 0.44251
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.02 | 1 | 0.3836
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.03 | 1 | 0.33253
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.04 | 1 | 0.28827
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.05 | 1 | 0.24989
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.06 | 1 | 0.21662
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0.18779
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.08 | 1 | 0.16279
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.09 | 1 | 0.14112
1.4 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.12233

## SE
MRI signal model validation calculator
Used to manually calculate values used in test_mri_signal_filter.py
Spin Echo
t1 | t2 | m0 | t2_star | acq_te | acq_tr | expected
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0 | 6 | 0.95021
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.1 | 6 | 0.77797
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.2 | 6 | 0.63695
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.3 | 6 | 0.52149
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.4 | 6 | 0.42696
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.5 | 6 | 0.34956
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.6 | 6 | 0.2862
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.7 | 6 | 0.23432
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.8 | 6 | 0.19184
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 0.9 | 6 | 0.15707
2 | 0.5 | 1 | 0.35 | 1 | 6 | 0.1286